## Wells
TID WELLS 2007 (May 25 - Jun 6)
TOTAL
| DATE | TIME | DATE | TIME |  |  | METER | METER | AF | STATIC | PUMPING
SITE | STARTED | STARTED | CHECKED | CHECKED | GPM | CFS | START | PRESENT | PUMPED | HEAD | HEAD
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1956.99 | 1956.99 | 0 | 28.3 |  | Off
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1193.15 | 1193.15 | 0 | 41.4 |  | Off
3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 649.82 | 649.82 | 0 | 40.7 |  | Off
4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6546.1 | 6546.1 | 0 | 35.2 |  | Off
5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9980.66 | 9980.66 | 0 | 35.6 |  | Off
6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5025.64 | 5025.64 | 0 | 36.6 |  | Off
7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 372.24 | 372.24 | 0 | 56.8 |  | Off
8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3445.27 | 3445.27 | 0 | 37.4 |  | Off
9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4493.14 | 4493.14 | 0 | 35 |  | Off
14 | 2007-05-25 | 9:05 | 2007-06-06 | 10:00 | 12500 | 27.8501 | 1617.17 | 2013.88 | 396.71 | 29 | 70 | Running
|  |  |  | TOTAL CFS |  | 27.8501
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (May 25 - Jun 6) |  |  |  |  | 396.71 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED 2006 |  |  |  |  | 396.71 | Acre Feet